# Memoria técnica de instalación domótica

Proyecto: [Nombre del proyecto] · Emplazamiento: [Dirección, municipio] · Promotor: [Nombre] · Redactor: [Técnico / estudio] · Fecha: [dd/mm/aaaa] · Versión: [x.x]

# 1. Objeto y alcance

La presente memoria describe la instalación de automatización (domótica) prevista en [tipo de edificio: vivienda unifamiliar / vivienda en edificio plurifamiliar / local / oficina], así como las instalaciones asociadas de red de datos, seguridad y control de accesos, en la medida en que se integran con el sistema.

•  Alcance incluido: [iluminación, persianas y toldos, climatización, seguridad, accesos, red, audio…]

•  Alcance excluido: [instalación eléctrica general, ICT, climatización (equipos), etc.]

•  Coordinación con: [instalador eléctrico, climatización, carpintería, interiorismo]

# 2. Normativa de aplicación

•  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus ITC, en particular la ITC-BT-51, Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

•  UNE-EN 50090: sistemas electrónicos para viviendas y edificios (KNX).

•  Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (Real Decreto 346/2011 y Orden ITC/1644/2011), cuando sea de aplicación.

•  UNE-EN 50131 para sistemas de alarma, cuando se incluyan.

•  Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, si hay videovigilancia.

•  Código Técnico de la Edificación en lo que afecte a la instalación.

•  [Otra normativa autonómica o municipal aplicable]

# 3. Descripción general del sistema

Tecnología: [KNX TP / Loxone / otra]. Arquitectura: [descentralizada sobre bus / centralizada en servidor]. Integración con: [climatización, audio, videoportero, alarma, cámaras, contadores].

Interfaz de usuario: pulsadores en pared en todas las estancias, [pantallas táctiles en …], aplicación móvil y acceso remoto seguro. La instalación mantendrá el funcionamiento básico mediante pulsadores aunque no haya conexión a internet.

# 4. Funciones por estancia

| Estancia | Iluminación | Persianas / toldos | Climatización | Sensores | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso / recibidor | [On/off, apagado general] | — | — | [Presencia] | [Videoportero, escena salir] |
| Salón-comedor | [Regulación, escenas] | [Motorizadas] | [Zona clima] | [Temperatura] | [Audio, pantalla] |
| Cocina | [On/off] | [Motorizada] | [Zona clima] | [Inundación, humo] | [Corte de agua] |
| Dormitorio principal | [Regulación] | [Motorizada] | [Zona clima] | [Temperatura] | [Escena noche] |
| Dormitorios | [On/off] | [Motorizadas] | [Zona clima] | — | — |
| Baños | [Presencia] | — | [Toallero] | [Inundación] | — |
| Exterior / terraza | [Horario, crepuscular] | [Toldo + sensor viento] | — | [Estación meteo] | [Riego, piscina] |
| Garaje | [Presencia] | — | — | [CO, si procede] | [Puerta motorizada] |

# 5. Cuadro domótico y espacio técnico

•  Ubicación: [armario técnico en …], ventilado y accesible, próximo al cuadro general de mando y protección.

•  Contenido: fuente de alimentación del bus, actuadores, interfaz IP, protecciones y bornas.

•  Reserva: espacio libre en el cuadro y en el armario para ampliaciones [≥ 20 % recomendado].

•  Alimentación: circuito independiente protegido para el cuadro domótico y el rack de comunicaciones.

•  Rack de comunicaciones: router, switch (PoE si procede), panel de parcheo, grabador y SAI.

# 6. Cableado y canalizaciones

•  Bus: [cable KNX TP certificado / cable del fabricante], en canalización según ITC-BT-51 y las instrucciones del fabricante del sistema.

•  Cajas de mecanismos de profundidad suficiente para alojar el acoplador de bus.

•  Circuitos de iluminación independientes por grupo de regulación previsto.

•  Alimentación y control en cada cajón de persiana y en cada toldo.

•  Cableado de datos categoría [6/6A] a tomas de red, puntos de acceso y cámaras.

•  Tubos de reserva vacíos entre plantas, hacia el exterior y hacia el armario técnico.

# 7. Red de datos y comunicaciones

Red estructurada con [n] tomas de red, [n] puntos de acceso WiFi en techo y segmentación en redes independientes: uso personal, invitados y dispositivos (domótica, cámaras). Acceso remoto mediante VPN o servicio seguro del fabricante con doble factor de autenticación.

# 8. Seguridad, videovigilancia y control de accesos

•  Alarma: [sistema, grado según UNE-EN 50131, detectores previstos].

•  Videovigilancia: [n] cámaras en [ubicaciones], grabación local, máscaras de privacidad y cartel informativo cuando se capten zonas fuera del ámbito doméstico.

•  Accesos: [videoportero IP, cerradura motorizada, apertura de cancela/garaje].

# 9. Programación, puesta en marcha y documentación final

•  Programación de escenas, horarios y lógicas según las funciones de este documento.

•  Pruebas de funcionamiento de cada circuito y de cada función con la propiedad.

•  Entrega de documentación: esquemas finales, listado de dispositivos y direcciones, proyecto de programación (por ejemplo, base de datos ETS en KNX), credenciales y manual de uso.

•  Formación a los usuarios en la entrega.

# 10. Mantenimiento

Se recomienda una revisión periódica [anual] de la instalación, la aplicación de actualizaciones de seguridad de los equipos conectados y la revisión de baterías y SAI.

# 11. Mediciones y presupuesto

| Capítulo | Descripción | Ud. | Cantidad | Precio | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cuadro domótico y alimentación del bus | [ud] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 02 | Actuadores (iluminación, regulación, persianas, clima) | [ud] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 03 | Pulsadores, pantallas y sensores | [ud] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 04 | Cableado de bus y canalizaciones | [m] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 05 | Red de datos y WiFi | [ud] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 06 | Seguridad y accesos | [ud] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 07 | Programación, puesta en marcha y documentación | [pa] | 1 | [ ] | [ ] |

Documento orientativo de libre uso para proyectos. Adáptelo a cada caso: no sustituye al proyecto ni a la memoria redactados y firmados por el técnico competente, ni a la normativa vigente.

Plantilla facilitada por Domotica Valencia (Domolife Espacios Inteligentes S.L.U.) · domoticavalencia.es · info@domoticavalencia.es · +34 605 660 658